МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРОГРАММА
вступительного испытания

для поступающих в магистратуру по направлению подготовки 
27.04.01 «Стандартизация и метрология»

программа (профиль)

«Системы метрологического обеспечения измерений, стандартизации и качества»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вступительные испытания предназначены для определения практической и теоретической подготовленности поступающего в магистратуру и проводятся с целью определения соответствия знаний умений и навыков требованиям обучения магистратуры по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» (магистратура). Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Дата и время проведения вступительного испытания определяются расписанием вступительных испытаний, которое утверждается председателем приемной комиссии.

Форма вступительного испытания (в соответствии Положением о вступительных испытаниях УУНИТ): тестирование.

Тест содержит 40 тестовых вопросов.

Продолжительность вступительного испытания – 60 мин.

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.

В тестировании могут содержаться открытые и аудио/видео вопросы.

Абитуриент, не согласный с оценкой, полученной на ВИ и (или) в связи с нарушением процедуры проведения ВИ имеет право подать апелляцию. Процедура подачи и рассмотрения апелляции регламентируется Положением об апелляционной комиссии УУНиТ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА

Критериями оценки экзаменационного ответа, поступающего в магистратуру являются полнота, логичность, доказательность, прочность, осознанность знаний и теоретическая обоснованность суждений, самостоятельность в интерпретации информации, практическая направленность, уровень овладения профессиональными умениями менеджера и др. В случае тестирования является правильные ответы на тестовые задания.

При проверке количество первичных баллов переводится в итоговую 100 балльную шкалу через информационную платформу университета.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Раздел «Метрология»

1. Величины, единицы измерений, шкалы измерений. Сущность и содержание метрологии. Основные понятия и определения в области метрологии. Величины. Единицы измерений. Размерность величины. Основные и производные единицы. Международная система единиц физических величин. Системные и внесистемные единицы величин. Шкалы измерений. Разновидности шкал, применяемые в метрологической практике.

2. Измерения, методы и виды измерений. Измерения. Определение измерения как экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине. Классификация измерений. Принципы измерений. Методы измерений: метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой. Виды измерений: прямые косвенные, совместные, совокупные измерения. Элементы процесса измерений: единица величины, средство измерений, метод (методика) измерений, измерительный сигнал.

3. Погрешности измерений. Погрешность измерения. Классификация погрешностей по способу выражения: абсолютные, относительные и приведенные погрешности. Классификация погрешностей по закономерностям проявления: систематические, случайные, грубые погрешности (промахи). Классификация систематических погрешностей: методические, инструментальные и субъективные погрешности. Законы распределения случайных погрешностей. Критерии исключения грубых погрешностей (промахов). Суммирование погрешностей измерений.

4. Средства измерений, нормируемые метрологические характеристики средств измерений, поверка и калибровка средств измерений. Определение средства измерений. Классификация средств измерений: меры, измерительные приборы (инструменты), измерительные установки, измерительные комплексы, измерительные системы. Основные свойства и нормируемые метрологические характеристики средств измерений. Погрешности средств измерений. Эталоны. Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений.

5. Неопределенность измерений. Концепция неопределенности измерений. Руководство по выражению неопределенности измерений. Основные понятия: неопределенность измерения, стандартная неопределенность, неопределенность типа А, неопределенность типа В, суммарная стандартная неопределенность, расширенная неопределенность. Способы представления неопределенностей. Форма записи результата измерения с применением Руководства по выражению неопределенности измерений. Оценка неопределенности при калибровке средств измерений.

6. Результаты измерений, качество измерений. Определения показания средства измерений, измеренного значения, результата измерений. Результаты измерений, представление результатов измерений в стандартной форме. Качество измерений: точность, правильность, прецизионность измерений. Условия прецизионности измерений: условия правильности, условия промежуточной прецизионности, условия воспроизводимости. Проведение межлабораторных сравнительных испытаний для оценки качества измерений.

Раздел «Стандартизация»

1. Научно-технические принципы и методы стандартизации. Научно-технические принципы стандартизации. Основы национальной системы стандартизации в РФ. Работы, выполняемые при стандартизации. Ряды предпочтительных чисел и параметрические ряды машин и приборов. Методы и формы стандартизации. Виды документов по стандартизации. Международная, региональная и зарубежная стандартизация.

Раздел «Техническое регулирование»

1. Оценка и подтверждение соответствия. Основные принципы технического регулирования. Оценка соответствия. Подтверждение соответствия. Формы и схемы подтверждения соответствия. Обязательное подтверждение соответствия: декларирование соответствия. обязательная сертификация. Добровольная сертификация.

Демоверсия экзаменационного варианта

- Температура в градусах Цельсия определяется по шкале…

A) абсолютной

B) наименований

C) интервалов

D) порядка

- Измерения, при которых искомое значение величины устанавливают по результатам прямых измерений двух или более величин, которые связаны с искомой определенной зависимостью называются

A) прямыми

B) косвенными

C) совместными

D) совокупными

- Указатель отсчетного устройства вольтметра класса точности 0,5 с пределом измерений 300,0 В показывает 120,0 В. С какой абсолютной погрешностью выполняется данное измерение?

A) ±0,5 В

B) ±2 В

C) ±2,5 В

D) ±1,5 В

…

- Что представляет собой сертификат соответствия?

A) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов

B) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей

C) Документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости изготавливающего продукцию предприятия

D) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов, стандартам и условиям договоров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: http:// consultant.ru.

- Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: http:// consultant.ru.

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: http:// consultant.ru.

- ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений [Электронный ресурс]. – URL: http:// consultant.ru.

- ГОСТ 8.401-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Классы точности средств измерений. Общие требования [Электронный ресурс]. – URL: http:// consultant.ru.

- ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения [Электронный ресурс]. – URL: http:// consultant.ru.

- ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения [Электронный ресурс]. – URL: http:// consultant.ru.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2022 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы [Электронный ресурс]. – URL: http:// consultant.ru.

- РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения [Электронный ресурс]. – URL: http:// consultant.ru.

- ISO/IEC Guide 2:2004(ru) Руководство 2 ИСО/МЭК Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь [Электронный ресурс]. – URL: http:// iso.org.

- Федотов, А. И. Метрология : учебник для вузов / А. И. Федотов, С. К. Лисин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 168 с. — ISBN 978-5-507-54509-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/508978 (дата обращения: 10.04.2026).

- Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / И. А. Иванов, С. В. Урушев, Д. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванов, С. В. Урушев. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 356 с. — ISBN 978-5-507-54496-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/508965 (дата обращения: 10.04.2026).

- Пухаренко, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / Ю. В. Пухаренко, В. А. Норин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 424 с. — ISBN 978-5-507-54506-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/508975 (дата обращения: 10.04.2026).

- Леонов, О. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, В. В. Карпузов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 196 с. — ISBN 978-5-507-54501-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/508970 (дата обращения: 10.04.2026).

- Веремеевич, А. В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учебник / А. В. Веремеевич ; под редакцией С. М. Горбатюка. — Москва : МИСИС, 2015. — 328 с. — ISBN 978-5-87623-927-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116807 (дата обращения: 10.04.2026).