МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРОГРАММА
вступительного испытания

для поступающих в магистратуру по направлению подготовки

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»

программа (профиль)

«Электроэнергетика и электротехника (по профилям) ПИШ: Электромеханические системы, Технологии электроэнергетики и энергоменеджмент»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вступительные испытания предназначены для определения практической и теоретической подготовленности поступающего в магистратуру и проводятся с целью определения соответствия знаний умений и навыков требованиям обучения магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (магистратура). Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Дата и время проведения вступительного испытания определяются расписанием вступительных испытаний, которое утверждается председателем приемной комиссии.

Форма вступительного испытания (в соответствии Положением о вступительных испытаниях УУНИТ): тестирование.

Тест содержит 40 тестовых вопросов.

Продолжительность вступительного испытания – 60 мин.

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.

В тестировании могут содержаться открытые и аудио/видео вопросы.

Абитуриент, не согласный с оценкой, полученной на ВИ и (или) в связи с нарушением процедуры проведения ВИ имеет право подать апелляцию. Процедура подачи и рассмотрения апелляции регламентируется Положением об апелляционной комиссии УУНиТ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА

Критериями оценки экзаменационного ответа, поступающего в магистратуру являются полнота, логичность, доказательность, прочность, осознанность знаний и теоретическая обоснованность суждений, самостоятельность в интерпретации информации, практическая направленность, уровень овладения профессиональными умениями менеджера и др. В случае тестирования является правильные ответы на тестовые задания.

При проверке количество первичных баллов переводится в итоговую 100 балльную шкалу через информационную платформу университета.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы по дисциплине «Иностранный язык»

1. Лексика

Знать 4000 единиц общей и терминологической лексики по специальности, необходимых для чтения литературы, извлечения информации из оригинального текста по научной специальности.

2. Грамматика

Структура предложения. Части речи и члены предложения. Структура времен (активный/пассивный залоги). Неличные формы глагола: инфинитив, инфинитивные обороты; причастие, причастные обороты. Структура сложноподчиненного предложения. Сослагательное наклонение.

3. Чтение

Ознакомительное чтение с целью определения истинности / ложности утверждения. Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в тексте запрашиваемой информации. Изучающее чтение с элементами анализа информации. Изучающее чтение с элементами аннотирования. Изучающее чтение с элементами сопоставления. Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания текста.

4. Речевой этикет

Профессионально-деловая сфера: уметь продемонстрировать адекватную формулу речевого этикета профессионально-деловой сферы.

Учебно-социальная сфера: понимать и адекватно подбирать ответную реплику, соответствующую ситуации общения. Социально-деловая сфера: продемонстрировать навыки общения в заданной ситуации, предложенной в рамках ролевой игры.

5. Письмо

Оформление делового письма: размещение адресов отправителя, получателя, стиль обращения; оформление содержательной составляющей письма, заключительные фразы. Оформление конверта: правильное размещение адресов. Оформление резюме: основные пункты, стиль изложения. Оформление письма-заявления, письма-уведомления, письма- запроса, контракта: знание речевых клише, форм обращения. Оформление электронного сообщения, факса, служебной записки, повестки дня: знание правил составления, пунктуации, форм завершения письменной информации.

Содержание программы по дисциплине «Математика»

1. Аналитическая геометрия

1) Прямая на плоскости. Общее, каноническое и параметрическое уравнение прямой. Нормальное уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой. Взаимное расположение двух прямых. Угол между двумя прямыми.

2) Плоскость в пространстве. Общее уравнение плоскости. Нормальное уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Угол между плоскостями.

3) Прямая в пространстве. Общие уравнения прямой, канонические уравнения прямой и параметрические уравнения прямой. Угол между прямыми в пространстве.

4) Прямая и плоскость в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Угол между прямой и плоскостью.

2. Математический анализ

1) Непрерывность функции. Точки разрыва функции и их классификация.

2) Производная функции, ее геометрический смысл. Основные правила дифференцирования. Уравнение касательной и нормали к плоской кривой. Производная сложной функции.

3) Условие возрастания и убывания функций. Точки экстремума. Достаточные признаки максимума и минимума. Отыскание наибольших и наименьших значений непрерывной на отрезке функции. Исследование на максимум и минимум с помощью производных высших порядков. Исследование функций на выпуклость. Точки перегиба. Асимптоты кривой.

4) Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Замена переменной, интегрирование по частям. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование иррациональных функций.

5) Определение определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. Основные свойства определенного интеграла. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле.

3. Комплексный анализ

1) Комплексные числа. Геометрическая, тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами, сложение, вычитание, умножение и деление.

2) Функции комплексного переменного. Дифференцирование функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. Пространство аналитических функций.

3) Теорема Коши и интегральная формула Коши.

4) Особые точки аналитических функций. Вычеты, способы их вычисления, основная теорема о вычетах. Применение вычетов для вычисления интегралов.

4. Дифференциальные уравнения

1) Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.

Однородные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка. Уравнение Бернулли.

2) Линейные однородные дифференциальные уравнения 2 порядка с постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2 порядка с постоянными коэффициентами. Метод неопределенных коэффициентов.

5. Теория вероятностей

1) Виды случайных событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей, вероятность суммы событий, вероятность произведения событий. Независимые события.

2) Формула полной вероятности и формула Байеса.

3) Дискретная случайная величина и ее закон распределения. Функция распределения случайной величины. Числовые характеристики дискретных случайных величин.

4) Непрерывная случайная величина и ее закон распределения. Плотность распределения и функция распределения. Числовые характеристики непрерывных случайных величин.

Содержание программы по дисциплине 
«Теоретические основы электротехники»

1. Методы анализа электрических и магнитных цепей

Линейные элементы электрических цепей. Основные законы электрических цепей. Метод контурных токов. Метод эквивалентного генератора. Методы анализа нелинейных резистивных цепей постоянного тока. Методы анализа нелинейных магнитных цепей.

2. Теория электрических и магнитных цепей переменного тока

Расчет линейных электрических цепей синусоидального тока в комплексной форме. Резонансные явления в линейных электрических цепях синусоидального тока. Цепи со взаимной индукцией. Трехфазные цепи.

3. Переходные процессы в линейных электрических цепях и методы их расчета

Расчет переходных процессов в R-L цепях первого порядка. Расчет переходных процессов в R-C цепях первого порядка. Операторный метод расчета. Расчет переходных процессов в цепях второго порядка.

4. Методы анализа нелинейных электрических и магнитных цепей

Нелинейные элементы электрических цепей. Методы анализа нелинейных резистивных цепей постоянного тока. Нелинейные цепи переменного тока. Методы анализа нелинейных магнитных цепей.

Содержание программы по дисциплине 
«Электротехника и электроника»

1. Основы электроники

Основы цифровой электроники. Микропроцессорные средства. Источники вторичного электропитания.

2. Анализ и расчет электрических и магнитных цепей

Основные понятия теории электромагнитного поля и основные магнитные величины. Свойства ферромагнитных материалов. Определения, классификация, законы магнитных цепей. Расчет электрических цепей.

3. Электромагнитные устройства, электрические машины, основы электропривода и электроснабжения

Трансформаторы. Машины постоянного тока. Асинхронные машины. Синхронные машины.

4. Электроэнергетика

Электрооборудование и схемы распределительных устройств электростанций и подстанций. Режимы работы нейтралей электроустановок. Схемы питания собственных нужд электростанций и подстанций. Требования к устройствам релейной защиты. Максимальная токовая защита и токовая отсечка. Расчет токов короткого замыкания для выбора электрооборудования РУ и расчета уставок релейной защиты. Потери электроэнергии и напряжения в электрических сетях электроэнергетических систем. Качество электроэнергии.

Демоверсия экзаменационного варианта

I Математика

1. Еслиa=4; b=3 и a⊥b, то скалярное произведение

2b(4a-3b) равно…

1) 42

2) -54

3) 0

4) 27

2. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка y''-3y'-4y=0 имеет вид…

1) y=C1cos2x+C2sin2x

2) y=C1ex+C2e-x

3) y=C1xe4x+C2e-x

4) y=C1e4x+C2e-x

3. Если fz=3z2+5i, тогда значение производной этой функции в точкеz0=2-i равно…

1) 2-i

2) 12-6i

3) 12-i

4) 2-6i

4. Материальная точка движется по закону s=5sin2t+3t2+4t. Тогда ее ускорение в момент времени t=0 равно…

1) 5

2) 14

3) 1

4) 6

5. Определенный интеграл 1e2x+1x+2xdx равен

1) 6-e2-4e

2) e2+4e-6

3) 1e2-1ee

4) e2+4e-2

6. Из данных дифференциальных уравнений уравнениями Бернулли не являются…

1) xdydx-y=y2ex

2)  dydx-yx=y3x2

3) dydx=-3x2+y

4) ydydx+x3=0

7. Дана функция f (x) =3cosx, xЄ[-π; π]. Тогда коэффициент b5 разложения f(x) в тригонометрический ряд Фурье равен

1) 0

2) 3π

3) π

4) 3/π

8. Дискретная случайная величина задана законом распределения вероятностей

| X | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |

Тогда вероятность P(x≤1)  равна

Выберите один ответ.

1) 0,9

2) 0,8

3) 0,3

4) 0,7

9. Случайная величина распределена равномерно на интервале (0;6). Тогда ее математическое ожидание и дисперсия соответственно равны…

1) 4 и 4/3

2) 3 и 3

3) 2 и 3

4) 3 и 2

II Теоретические основы электротехники

10. Второй закон Кирхгофа формулируется следующим образом…

A) алгебраическая сумма падений напряжений в замкнутом контуре равна алгебраической сумме ЭДС в том же контуре

B) арифметическая сумма напряжений вдоль контура равна нулю

C) алгебраическая сумма токов в ветвях, подсоединенных к узлу, равна нулю

D) сила тока в цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению этой цепи

11. Для одного из контуров справедливо уравнение по второму закону Кирхгофа…

A)

B)

C)

D)

12. Если при известных: значении Iw (МДС), геометрических параметрах магнитопровода l, S и марки стали, требуется определить магнитный поток Ф неразветвленной магнитной цепи, то такой тип задачи называется…

A) обратная задача расчета неразветвленной магнитной цепи

B) прямая задача расчета неразветвленной магнитной цепи

C) задача определения тягового усилия

D) задача расчета магнитных потерь

13. Магнитное сопротивление цепи можно представить в виде …

A)

B)

C)

D)

14. Для случая, соответствующего приведенной векторной диаграмме, характер сопротивления пассивной электрической цепи…

A) активно-емкостной

B) активный

C) индуктивный

D) пассивный

15. Комплексной ток I  на входе пассивного двухполюсника при комплексном напряжении на входе   В и комплексном сопротивлении  Ом составит…

A)  А

B)  А

C)  А

D)  А

16. В соответствии с векторной диаграммой для цепи с последовательным соединением резистивного R, индуктивного L и емкостного C элементов соотношение между соотношение между XL и XС оценивается как …

A)

B)

C)

D)

17. Комплексное сопротивление приведенной цепи Z в алгебраической форме записи при XL = 30 Ом и R = 40 Ом составляет…

A) Z = 40 +j 30 Ом

B) Z = 30 +j 40 Ом

C) Z = 40 - j 30 Ом

D) Z = 30 - j 40 Ом

18. Угол сдвига фаз φ между напряжением и током на входе цепи при  XC =40 Ом и R = 30 Ом составляет…

A) φ = – 53°

B) φ = – 37°

C) φ = 37°

D) φ = 53°

19. В трехфазной цепи амперметром был замерен ток - 1,5 А, фазный ток  равен…

A) 1,5 А

B) 2,6 А

C) 0,86 А

D) 2,1 А

III «Электротехника и электроника»

20. На рисунке изображена временная диаграмма напряжения на выходе…

A) однополупериодного выпрямителя

B) двухполупериодного, мостового выпрямителя

C) двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки обмотки трансформатора

D) трехфазного однополупериодного выпрямителя

21. В состав электропривода входит…

A) электродвигатель, редуктор, управляющее устройство и рабочий механизм

B) электродвигатель и редуктор

C) электродвигатель и рабочий механизм

D) электродвигатель и управляющее устройство

22. Приведенному графику нагрузки соответствует…

A) повторно-кратковременный режим работы

B) кратковременный режим работы

C) длительный режим с переменной нагрузкой

D) длительный режим с постоянной нагрузкой

23. Показатели качества электроэнергии:

а) экономичность потребления; эффективность передачи энергии; энергоемкость;

б) отклонение частоты; отклонение напряжения; доза фликера;

в) величина тока; коэффициент нагрузки;

г) потеря мощности; потеря напряжения; потеря тока.

24. Назначение обмотки возбуждения в машине постоянного тока –…

A) создание основного магнитного потока

B) компенсация влияния реакции якоря

C) улучшение коммутации

D) уменьшение влияния добавочных полюсов

25. Какой из следующих факторов является причиной потерь энергии при передаче электрической энергии по проводам?

а) высокое напряжение;

б) воздействие магнитных полей;

в) сопротивление проводов;

г) высокий уровень изоляции.

26. «Реверсирование» двигателя означает изменение…

A) направления вращения якоря

B) частоты вращения по величине

C) тока возбуждения по величине

D) противо-ЭДС по величине

27. Организационные мероприятия по снижению потерь электрической энергии в сетях:

а) выявление неучтенной электроэнергии; совершенствование систем учета;

б) оптимизация загрузки электрических сетей; замена перегруженного и недогруженного оборудования; ввод в работу энергосберегающего оборудования;

в) оптимизация схем и режимов электрических сетей; сокращение продолжительности ремонтов; выравнивание нагрузок по фазам;

г) увеличение сечений проводов; отключение части потребителей.

28. Обмотки трехфазного трансформатора соединены по схеме…

A) звезда/звезда

B) звезда/треугольник

C) треугольник/треугольник

D) треугольник/звезда

…

40. На рисунке приведена схема включения транзистора с общим (ей)…

A) эмиттером

B) коллектором

C) базой

D) землей

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

По дисциплине «Математика»

1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Физматлит, 2007.

2. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. Санкт-Петербург: Лань, 2022. 476 с. ISBN 978-5-8114-9039-4. URL:https://e.lanbook.com/book/183752.

3. Беклемишева Л.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре / Беклемишева Л.А., Беклемишев Д.В., Петрович А.Ю.,Чубаров И.А. 9-е изд. Санкт-Петербург: Лань, 2022. 496 с. ISBN 978-5-8114-9224-4. URL:https://e.lanbook.com/book/190976 .

4. Ефимов Н.В. Линейная алгебра и многомерная геометрия. М.: Физматлит, 2004.

5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Т. 1,2. М.: Физматлит, 2009.

6. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1,2, 3. М.: Физматлит, 2003, 2007, 2008.

7. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: Астрель, 2007.

8. Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник задач по математическому анализу. В 3-х т. М.: Физматлит, 2003.

9. Свешников А.Г., Тихонов А.Н. Теория функций комплексной переменной / Под ред. Ильина В.А. 6-е изд. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 336 с. ISBN 978-5-9221-0133-2.

URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48167.

10. Волковыский Л.И., Лунц Г.А., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций комплексного переменного. М.: Физматлит, 2006.

По дисциплине «Теоретические основы электротехники»

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки дипломированных специалистов "Электротехника, электромеханика и электротехнологии", "Электроэнергетика", "Приборостроение"] / Л. А. Бессонов. 11- изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2012. 701 с.

2. Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники: [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика"] / К. С. Демирчян, Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин. Санкт-Петербург [и др.]: Питер, (Учебник для вузов). Т. I. 2009. 512 с.

3. Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники: [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика"] / К. С. Демирчян, Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин. 5-е изд. Санкт-Петербург [и др.]: Питер, (Учебник для вузов). Т. 2. 2009. 432 с.

4. Лукманов В. С. Теоретические основы электротехники: [учебное пособие по теоретическим основам электротехники для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Электротехника, электромеханика, электротехнологии" специальности "Электромеханика"; по направлению подготовки "Электроэнергетика" специальности "Электроэнергетические системы и сети"]. Уфа: УГАТУ, 2005 Ч. 1: Теория линейных электрических цепей. 2005. 120 с.

5. Чечулина И.Е. Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины "Теоретические основы электротехники" / И.Е. Чечулина, И.В. Вавилова, В.С. Лукманов; Уфимский государственный авиционный технический университет (УГАТУ). Уфа: УГАТУ, 2015. 77 с.

По дисциплине «Электротехника и электроника»

1. Иванов И. И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Иванов И.И., Соловьев Г.И., Фролов В.Я. 11-е изд., Санкт-Петербург: Лань, 2021. 736 с. ISBN 978-5-8114-7115-7. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области техники и технологии. URL:https://e.lanbook.com/book/155680.

2. Белов H.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. Санкт- Петербург: Лань, 2021. 432 с. ISBN 978-5-8114-1225-9. URL:https://e.lanbook.com/book/168400 .

3. Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты. 2006. – 720 с.

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. СТО 56947007- 29.240.10.248-2017 ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 - 135 с.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 7 издание).2007.

7. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 2014. 592 с.

8. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем. 2018

- Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. 10-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 448 с.

- Свод правил по проектированию тепловых электрических станций. СП ТЭС-2007. Москва 2007.

- Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем:- М.: Энергоатомиздат, 2018. 800с.

- Копылов И. П. Электрические машины: [учебник для академического бакалавриата, студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям]. в 2-х т. Национальный исследовательский университет (МЭИ). 3-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2014.

- Вольдек А. И. Электрические машины. Машины переменного тока: [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика"] / А. И. Вольдек, В. В. Попов. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 349 с.

- Вольдек А. И. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы: [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика"] / А.И. Вольдек, В. В. Попов. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 320 с.